Lycée Vue Belle – La Saline

Rue du Lycée – BP 105

97422 Saint Paul

Tél. : 0262 33 69 33

Fax. : 0262 33 69 28

Mél. : gestion.9740015y@ac-reunion.fr

 

**MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE DE TRAVAUX**

**PREAMBULE – DISPOSITIONS GENERALES**

1. **LA COLLECTIVITE**

Le pouvoir adjudicateur : Lycée Vue Belle (9740015Y) – La Saline

Représenté par : M. Jean-Marc SPAMPANI, Proviseur

Comptable assignataire pour les paiements : M. Manuel BERGER, Agent comptable du Lycée Vue Belle – BP 105 97422 Saint Paul

1. **MARCHE LPVB n°2017-01 salles de bain**

Objet du marché : **Travaux d'étanchéité des salles de bains des logements**

Date de dépôt des offres : **vendredi 16 juin 2017**

**Procédure de consultation :**

Marché public passé selon une procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (inférieur à 25 000 € HT).

Le présent document comporte 7 pages numérotées de 1 à 7

**CHAPITRE I - REGLEMENT DE LA CONSULTATION (appel d’offre)**

**A - Date et heure limite de dépôt des offres :**

**Le vendredi 16 juin 2017 à 12 h 00.**

**B – Modalités d’envoi**

Les offres seront transmises par voie postale, courriel, ou remis contre un récépissé.

**C – Composition de l’offre de prestation**

Les offres envoyées par les entreprises devront comprendre :

* L’acte de candidature dûment remplie (cf. ci-dessous pages 6-7)
* Un dossier ou devis détaillant la proposition commerciale

**C – Adresse de réception :**

Les offres devront parvenir à l’adresse suivante :

Lycée Vue Belle

Rue du Lycée

BP 105 – La Saline

97422 Saint Paul

Avec la mention : **« Marché LPVB n°2017-01 salles de bain »**

ou par courriel : gestion.9740015y@ac-reunion.fr

Le courriel devra être envoyé avec accusé de réception et mentionner en objet **« Marché LPVB n°2017-01 salles de bain ».**

**D – Critères de sélection des offres**

|  |  |
| --- | --- |
| Critères | Pondération |
| 1 – Prix  | 50 points |
| 2 – Qualité du matériel | 25 points |
| 3 – Délai de réalisation des travaux | 25 points |
|   |  |

**E - Coordonnées pour les demandes de renseignements :**

**Service technique :**

M. PADRE : Tél. : 0692 60 39 98 ou jean-francois.padre@ac-reunion.fr

**Service de gestion :**

M. BERGER : Tél. : 0262 24 79 72 ou gestion.9740015y@ac-reunion.fr

Mme GASP : Tél. : 0262 33 35 68 ou fabienne.gasp@ac-reunion.fr

**F - Variantes :**

🗹 Les variantes sont acceptées

🞏 Les variantes ne sont pas acceptées

**CHAPITRE III - PRESENTATION DU MARCHE**

**Article 1 : objet de la consultation**

Le présent marché a pour objet la réalisation de **travaux d'étanchéité de 4 salles de bain**.

En fonction des offres et du prix proposé, l’acheteur se réserve le droit de négocier le nombre de salles de bain à réaliser, dans la limite maximale de 6 salles de bains.

**Article 2 : allotissement**

Le présent marché comporte un seul lot.

**Article 3 : la durée du marché**

La durée du marché est fixée à 6 mois à compter de sa notification.

**Article 4 : détails de l’appel d’offre**

**Travaux d'étanchéité des salles de bains des logements**

|  |
| --- |
|  **DÉSIGNATION :**  |
| \* Dépose et évacuation des sanitaires et carrelages existants\* Réfection de l'étanchéité des sols et murs de la salle d'eau\* Fourniture et pose de nouveau carrelage\* Fourniture, livraison et pose d'un receveur douche\* Fourniture, livraison et pose d'une cabine de douche\* Fourniture, livraison et pose d'une paillasse avec vasque (ou meuble support vasque) |
|   |
|  **QUANTITÉ :** 4 logements identiques(d'autres logements supplémentaires si budget suffisant)  |
|  |
|   |
|  **LIEU :** Lycée VUE BELLE, logements situés rue MEYEN - La Saline 97422 Saint Paul |
|  |
|  **CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL ET DES MATÉRIAUX UTILISES :** |
|  |
| \* Carrelage, sanitaires, robinetteries, accessoires de plomberie produit d'étanchéité, et autres matières d'œuvre répondants aux normes de sécurité en vigueur.\* Carrelage de sol et de faïence de qualité et de bonne résistance aux chocs. |
| \* Choix des motifs et des dimensions du carrelage de sol et de faïence sur proposition d'échantillons. \* Sanitaires et robinetteries de gamme standard, de bonne résistance dans le temps et facile d'entretien.\* Choix des modèles couleurs des sanitaires sur proposition de l'entreprise (ou sur catalogue).  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **DETAILS ET CONSIGNES DE RÉALISATION :** |
|  |
| \* Positionnement des sanitaires et raccordement en eau conformément aux règles et dans le respect des normes de sécurité et d'ergonomie en vigueur.\* Les coupures d'eau ou d'électricité nécessaires pour les besoins des travaux, seront programmées. \* Aucun rejet des produits de lavage contenant du ciments ou autre dans les canalisations.\* Respect des jours et des heurs d'intervention pour les travaux définis par avance en fonction de la présence ou non des occupants des logements. \* Nettoyage du chantier et évacuation des déchets |
|   |
|  **PÉRIODE ET DELAI DES TRAVAUX :** de fin juin à octobre 2017 (calendrier à définir avec l’entreprise retenue) |
|   |
|  **DETAILS ET CONSIGNES COMPLEMENTAIRES :** |
|  Visite sur site indispensable pour l'élaboration du devis |
| *(Option éventuelle d'une douche à l'italienne à étudier sur place)* |
|  Proposition de devis sous pli cacheté (voir page 2) |
|   |
|  Envoi de fiches techniques : |
| Par fax : 0262 33 42 42 / par mél : gestion.9740015y@ac-reunion.fr |
|  Avant le : 21/04/2017 à 12 :00. |
|   |
| **CONSIGNES DE SECURITE POUR LES INTERVENANTS EXTERIEURS :** |
|  |
| ***CIRCULATION EN VOITURE INTERDITE DANS L'ENCEINTE DE L'ETABLISSEMENT LORS DES INTERCLASSES, DES ENTREES*** |
| ***ET DES SORTIES DES ELEVES. PORT DES EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELS OBLIGATOIRES SUR LE CHANTIER.*** |
| ***TOUTES COUPURES D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE OU D'ALIMENTATION EN EAU DEVRONT ÊTRE SIGALEES ET PROGRAMEES.*** |
|   |

**Article 5 : pièces constitutives du marché**

Le marché est constitué par les documents contractuels ci-dessous énumérés :

* Le présent document comprenant le et l’acte de candidature de l’entreprise
* Une fiche détaillant l’intégralité de la prestation

**Article 6 : prix et modalités de règlement**

1°) Les prix :

Les prix seront indiqués en euro, fermes et unitaires.

La proposition commerciale du prestataire fera apparaître, dans l’acte de candidature, le prix des travaux d’étanchéité par appartement soit pour une salle de bain. Ce prix sera multiplié par le nombre de salle de bain à réaliser, sauf si le prestataire propose explicitement dans son offre un tarif dégressif en fonction du nombre de travaux d’étanchéité effectués (cf. : ci-dessous)

2°) Mode de règlement : le règlement se fait par virement bancaire, après service fait et sur présentation d’une facture.

Possibilité de payer après la réalisation des travaux d’étanchéité de chaque salle de bain sur présentation d’une facture, à condition que les travaux de chaque salle de bain soient entièrement terminés et réceptionnés par le lycée.

Conformément au décret n°2008-407 du 28 avril 2008 modifiant l’article 98 du code des marchés publics, le délai de paiement est **de 30 jours** à compter de la date de réception de la facture, sous réserve toutefois qu’aucune anomalie ne soit relevée lors de la vérification (décret n° 2002-232 du 21 février 2002)

Le titulaire du marché devra joindre un RIB à sa facture.

**Article 7 : publicité**

Le présent appel d’offre est publié sur le site du lycée, rubrique « Marchés publics », ([www.lycee-vuebelle.ac-reunion.fr](http://www.lycee-vuebelle.ac-reunion.fr)) et par consultation.

**Article 8 : conditions de résiliation**

La personne publique pourra procédée à la résiliation du marché en cas d’inexactitude des renseignements prévus à l’article 47 du Code des Marchés Publics ainsi que dans les conditions prévues aux articles 93 et 98 du Code des Marchés Publics.

 La Saline, le 28 avril 2017

 Le Proviseur,

 J.-M. SPAMPANI

**ANNEXE : ACTE DE CANDIDATURE**

Le candidat affirme sous peine de résiliation de plein droit de son marché, ou de sa mise en régie, à ses torts exclusifs ou de ceux de la société qu’il représente, qu’il ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 44 du Code des Marchés Publics.

Le candidat atteste sur l’honneur :

* que le travail sera réalisé par des salariés recrutés régulièrement au regard du Code du Travail
* qu’il est en règle au regard de la législation sur les travailleurs handicapés
* qu’il satisfait à ses obligations fiscales ou sociales.

Les attestations ou certificats des organismes sociaux et fiscaux devront être remis au plus tard dans **un délai de 14 jours** à compter de la notification du marché. Si le candidat ne peut produire ces documents dans le délai imparti, l’offre est rejetée et la candidature éliminée.

|  |  |
| --- | --- |
| **Je soussigné** (nom, prénom) : |  |
| **Agissant au nom et pour le compte de** :(Nom complet et forme juridique de la société) |  |
| **Domicilié à :** |  |
| **Téléphone :****Courriel :****Fax. :** |  |
| **Ayant son siège à :**(adresse complète et n° de téléphone si différent du domicile de l’entreprise) |  |
| **Immatriculation :*** SIREN :
* Code APE :
 |  |

Après avoir pris connaissance du présent document, que **je déclare accepter sans modifications ni réserves**

**1°) M’engage**, conformément aux stipulations du présent document, à exécuter les prestations demandées, objet du marché, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Proposition de prix en euros :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prix hors taxe** | **Prix TTC** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1 salle de bain |  |  |
|  2 salles de bain |  |  |
|  3 salles de bain |  |  |
|  4 salles de bain |  |  |
|  5 salles de bain |  |  |
|  6 salles de bain |  |  |
| Proposition d’exécution des travaux :(indiquer la période) |  |  |

Je prends note que mon offre m’engage pour la durée de la validité du marché.

**2°) Affirme** sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie, à mes torts exclusifs, ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle j’interviens, que je ne tombe pas ou que ladite société ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 modifié de la loi N°52-401 du 14 avril 1952.

**3°) Demande** au Lycée Vue Belle de payer les prestations dues au titre du présent marché sur le compte suivant :

|  |  |
| --- | --- |
| **Titulaire du compte** : |  |
| Etablissement bancaire : |  |
| Code établissement : |  |
| Code guichet : |  |
| Numéro de compte : |  |
| Clé RIB : |  |

**JOINDRE UN RIB**



**A , le **

 Signature du responsable

 Cachet de l’entreprise

 

Lycée Vue Belle – La Saline

Rue du Lycée – BP 105

97422 Saint Paul

Tél. : 0262

Fax. : 0262

Mél. : gestion.9740015y@ac-reunion.fr



**MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE DE TRAVAUX**

**Marché LPVB n°2017-01**

Accusé de réception de remise de l’offre

Je soussigné,

Nom-Prénom :

Fonction :

Certifie que l’entreprise :

Nom de la société :

A déposé un dossier de candidature (acte de candidature + devis) pour le marché LPVB n°2017-01.

A La Saline, le

Le Pouvoir Adjudicateur

Le Proviseur